## Slide 1: ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОН-ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕАКЦИЙ НА СКАНДИИ ПРИ ЭНЕРГИИ ПУЧКА 160 МэВ
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
Желтоножская М. В., Адоньев С. Р., Буданов М.В., Черняев А.П.

## Slide 2
Использование наночастиц в протонной терапии
При введении в опухоль наночастицы с высоким атомным номером усиливается поглощение энергии за счет:
Вторичного излучения (электроны, Оже-электроны).
Увеличения линейной передачи энергии (ЛПЭ) в целевой области
Наночастицы действуют как радиосенсибилизаторы:
Повышают чувствительность опухолевых клеток к излучению.
Индуцируют дополнительный окислительный стресс.

## Slide 3
Недостатки существующих материалов для наночастиц в протонной терапии
Материал | Z | Преимущества | Недостатки | Статус
Золото (Au) | 79 | - Максимальное вторичное излучение - Наибольшая изученность | - Высокая токсичность - Дороговизна - Накопление в ретикуло-эндотелиальной системе | Фаза I-II клинических испытаний
Гадолиний (Gd) | 64 | - Контрастные свойства для МРТ - Высокий выход вторичных частиц | - Нейротоксичность - Риск нефрогенного системного фиброза | Доклинические исследования
Титан (TiO₂) | 22 | - Полная биосовместимость - Низкая стоимость производства | - Слабое взаимодействие с протонными пучками | Доклинические испытания
Висмут (Bi) | 83 | - Максимальный атомный номер - Высокая эффективность радиосенсибилизации | - Выраженная токсичность - Проблемы с коллоидной стабильностью | Экспериментальные исследования
Ни один из существующих материалов не удовлетворяет всем требованиям идеального радиосенсибилизатора: высокой эффективности, безопасности и технологичности. Это обосновывает необходимость поиска новых решений.

## Slide 4
Преимущества скандия
Физические характеристики радиоизотопов Sc
Радионуклид | Период полураспада | Тип распада | Энергия частиц/фотонов (кэВ)
⁴³Sc | 3.89 ч | β⁺ | 1198, 825 (β⁺) 372 (γ)
⁴⁴Sc | 3.97 ч | β⁺, γ | 1475 (β⁺) 1157 (γ)
⁴⁶Sc | 83.79 дн | β⁻, γ | 357 (β⁻) 889, 1121 (γ)
⁴⁷Sc | 3.35 дн | β⁻, γ | 600, 439 (β⁻) 153, 1120 (γ)
Наночастицы оксида скандия
В отличие от золота или гадолиния, скандий имеет относительно небольшой атомный номер, значительно менее токсичен и лучше выводится из организма.
При облучении скандия протонами образуются позитрон излучающие радионуклиды, которые, в том числе, применяются в ПЭТ. Например, ⁴³Sc и ⁴⁴Sc с периодами полураспада около 4 часов — они усиливают радиационное воздействие за счёт генерации вторичных частиц.
Высокие сечения ядерных реакций с протонами.

## Slide 5
Методы эксперимента
Технические характеристики синхротрона
Проводилось облучение мишеней скандия-45 в центре коллективного пользования комплекса протонной терапии «Прометеус» (Протвино) на пучке протонов с энергией 160 МэВ.

## Slide 6
Методы эксперимента
Мишень представляла собой металлическую гранулу массой в 1-2 грамма, завернутую в алюминиевую фольгу. Пучок протонов был ускорен до энергии160 МэВ.
Облучение мишеней проводилось методом активного сканирования узко сфокусированным протонным пучком с гауссовым профилем (σ = 3,5 мм). Поле облучения составило 38х38 мм2, плотность потока протонов на мишени- Фp = 1011 p см-2, время облучения– 60 мин.
Мишень размещалась таким образом, чтобы образец полностью находился в поле пучка протонов.

## Slide 7
Методы эксперимента
После облучения образец пересыпался в чашку Петри диаметром 35 мм и измерялся на полупроводниковом спектрометре Canberra® с детектором из сверхчистого германия большого объема. Энергетическое разрешение спектрометра было 2.1 кэВ по гамма-линии 60Co.
Для калибровки спектрометра по эффективности в этой геометрии был изготовлен смешанный калибровочный источник геометрии чашки Петри, содержащий активности 60Co, 133Ba, 137Cs, 152Eu и 241Am с насыпной плотностью 1.2 гсм–2, близкой к насыпной плотности образца кальция.

## Slide 8
Результаты эксперимента
Гамма-спектр облученной мишени Скандия-45, энергия протонов 160 МэВ.

## Slide 9
Моделирование
Модель внутриядерного каскада, использующаяся в INCL
Модели ядерных реакций, реализующиеся в Talys 1.96

## Slide 10
Энергия, МэВ | Реакция | Сечение, мбарн |  | 
 |  | Эксперимент | INCL++ | TALYS1.96
160 | 45Sc (p, n) 45Ti | 8.0±0.6 | 152 | 0.9
160 | 45Sc (p, pn) 44Sc | 68±6.5 | 93 | 40
160 | 45Sc (p, p2n) 43Sc | 17.6±1.8 | 22 | 39
160 | 45Sc (p, 3p) 43K | 1.63±0.18 | 83 | 2.63
160 | 45Sc (p, 3pn) 42K | 8.8±1.1 | 5.9 | 6.4
160 | 45Sc (p, 4pn) 41Ar | 0.76±0.1 | 0.39 | 2.28
160 | 45Sc (p, 5p2n) 39Cl | 0.34±0.1 | 0.14 | 1.38
160 | 45Sc (p, 5p3n) 38Cl | 2.2±0.3 | 0.26 | 0.5
160 | 45Sc (p, 6p2n) 38S | 0.0063±0.001 | 0.0014 | 0.016
Сравнение экспериментальных результатов и теоретических расчетов выходов некоторых реакций на скандии
Анализ результатов

## Slide 11
Выводы
В ходе выполнения работы полученные экспериментальные данные по сечениям протон-индуцированных реакций на висмуте и скандии были сопоставлены с расчетными результатами для модели внутриядерного каскада INCL++ и статистической испарительной модели TALYS.
В случае легких ядер модель внутриядерного каскада можно использовать для оценок сечений с вылетом большого числа нуклонов, в то же время такие доминирующие реакции, как (p,n), (p, np), (p, p2n) значительно лучше описывается в рамках статистических моделей.